Приложение № 1

к акту приема-передачи

от  «31»  декабря 2015 г.

Перечень объектов электросетевого хозяйства передаваемых

ООО  "Каспэнергоресурс" по   дополнительному соглашению № 02

от  31  декабря 2015 г. к концессионному  соглашению № 1 от  14  августа 2015 г.

| №№ п\п | Наименование ОС | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость на 01.01.2016 г. | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Распределительный пункт (РП) | 31.12.1989 | 2170461,14 | 1638083,88 | 532377,26 | В рабочем состоянии |
|  | Главная понижающая подстанция (ГПП ЗТМ) | 21.01.2006 | 929 645,84 | 414270,93 | 515374,91 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-103, пл.- 47,5 кв.м., инв.№ 004 | 31.12.1988 | 574 771,26 | 387990,76 | 186 780,50 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-43,пл.-21,6 кв.м., инв.№ 013 | 31.12.1958 | 202 517,72 | 202 517,72 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-45, пл.-20,7 кв.м., инв. № 015 | 31.12.1961 | 159 160,45 | 159 160,45 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-46, пл.-20,4 кв.м., инв.№ 016 | 31.12.1963 | 160 648,01 | 160 648,01 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-47, пл.-38,1 кв.м., инв.№ 017 | 31.12.1970 | 378 225,15 | 378 225,15 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-47А, пл.- 35,1 кв.м., инв.№ 018 | 31.12.1973 | 447 542,07 | 447 542,07 | 0,0 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-48, пл.-21,2 кв.м., инв.№ 019 | 31.12.1966 | 154 770,44 | 154 770,44 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-49, пл.-32,5 кв.м., инв.№ 020 | 31.12.1967 | 163 063,16 | 163 063,16 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-52, пл.-51,2 кв.м., инв.№ 024 | 31.12.1986 | 555 770,66 | 410088,5 | 145 682,16 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП МКР-4, пл.-50,9 кв.м., инв.№ 043 | 31.12.1986 | 299 794,79 | 217322,29 | 82 472,50 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Спорткомплекс,пл.-106,5 кв.м., инв.№ 047 | 31.12.1992 | 539 732,36 | 290110,57 | 249 621,79 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-105,пл.-44,1 кв.м., инв.№ 000091 | 31.12.2000 | 394 459,50 | 205568,83 | 188 890,67 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Котрова,пл. 26,9 кв.м | 1986 | 277 425,81 | 123092,5 | 154 333,31 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-2,пл. 38,6 кв.м | 2006 | 343 450,00 | 85146,92 | 258 303,08 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-41, пл. 39,0 кв.м | 1956 | 323 112,73 | 323 112,73 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-гараж-2,пл. 6,0 кв.м | 1937 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-39, пл. 19,2 кв.м | 1937 | 391 907,93 | 377149,35 | 14 758,58 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-ВПЧ-10, пл. 41,7 кв.м | 1979 | 558 673,12 | 502606,24 | 56 066,88 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-50 пл. 32,2 кв.м | 1975 | 388 266,19 | 338233,2 | 32,99 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-10, пл. 40,9 кв.м | 1987 | 696 994,90 | 487944,71 | 209 050,19 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Школа № 4,пл. 23,4 кв.м | 1972 | 539 732,36 | 539 732,36 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Школа № 10,пл. 26,4 кв.м | 1990 | 337 865,48 | 133697,55 | 204 167,93 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-51, пл.39,5 кв.м | 1977 | 530 038,43 | 402438,35 | 127 600,08 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Школа № 3,пл. 39,6 кв.м | 1971 | 535 000,38 | 535 000,38 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-36, пл. 39,7 кв.м | 1987 | 463 242,67 | 324298,51 | 138 944,16 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-106, пл.36,9 кв.м | 2009 | 422 549,24 | 73065,76 | 349 483,48 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-104,пл. 25,2 кв.м | 1990 | 296 396,48 | 139881,94 | 156 514,54 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-1 пл. 24,8 кв.м | 1937 | 182 675,03 | 182 675,03 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-40, пл. 18,7 кв.м | 1939 | 354 027,63 | 332250,03 | 21 777,60 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-СМУ-2, пл. 35,7 кв.м | 1972 | 160 395,81 | 160 395,81 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-17, пл.50,9 кв.м | 1989 | 454 345,85 | 241656,62 | 212 689,23 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-42, пл. 27,6 кв.м | 1958 | 269 047,59 | 269 047,59 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-7, пл. 48,3 кв.м | 1986 | 544 468,62 | 408292,42 | 136 176,20 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-мкр.2 (Ж/М-2),пл. 48,4 кв.м | 1968 | 284 423,33 | 284 423,33 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-мкр.3 (Ж/М-3), пл. 49,9 кв.м | 1986 | 299 794,79 | 217322,49 | 82 472,30 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-мкр.1 (Ж/М-1),пл.39,6 кв.м | 1973 | 539 732,36 | 539 732,36 | 0,00 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП -мкр.4 (Ж/М-4)пл. 47,1 кв.м | 1987 | 302 359,55 | 211615,21 | 90 744,34 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-3, пл. 41,7 кв.м | 1988 | 574 771,26 | 387990,76 | 186 780,50 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-ИТК, пл. 26,5 кв.м | 1990 | 325 844,20 | 141759,95 | 184 084,25 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Рынок, пл. 48,4 кв.м | 1979 | 153 795,83 | 138450.14 | 15 345,69 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Клуб, пл. 43,4 кв.м | 2003 | 106 168,15 | 55410,6 | 50 757,55 | В рабочем состоянии |
|  | ЗП ТП-Капиева пл. 25,6 кв.м | 2010 | 899 936,70 | 112484,43 | 787 452,27 | В рабочем состоянии |
|  | Итого |  | 18 815 004,97 | 13476270,03 | 5338734,94 |  |