Приложение № 4

к Концессионному соглашению в отношении

объектов  централизованной системы

холодного водоснабжения города Каспийска.

Мероприятия по созданию и реконструкции Объекта Соглашения

и (или) Иного имущества на 2017-2041 годы.

| № п/п | Наименование объекта газоснабжения | Условный номер | Местоположение | Виды и состав работ | Сроки проведения работ, год | Общая стоимость затрат, в ценах 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Раздел 1: Реконструкция газопроводов |  |  |  |  |  |
|  | Подземный газопровод низкого давления, условным диаметром 100мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 26 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм, общей протяженностью - 80м. | 2012-2020 | 223 048 |
|  | Подземный газопровод высокого давления условным диаметром 76мм, 110мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева | Реконструкция подземного газопровода высокого давления условным диаметром 76мм, 110мм, общей протяженностью - 25м. | 2017-2018 | 176 379 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления, условным диаметром 100мм, общей протяженностью - 277м. | 2017-2025 | 530 882 |
|  | Подземный газопровод высокого давления условным диаметром 159мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 39 до больничного переулка | Реконструкция подземного газопровода высокого давления условным диаметром 159мм, общей протяженностью - 126м. | 2017-2025 | 385 985 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 100мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 17, 19, 21, ул. Халилова 18, 20, 22 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 100мм, общей протяженностью - 277м. | 2017-2023 | 453 153 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 89мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 34, 44 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 89мм, общей протяженностью - 78м. | 2017-2021 | 205 174 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 76мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 21 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 76мм, общей протяженностью - 60м. | 2017-2019 | 172 723 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 76мм, 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 1, 3, 5, 9 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, общей протяженностью - 110м. | 2017-2019 | 219 481 |
|  | Газорегуляторный пункт шкафного типа |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова | Реконструкция газорегуляторного шкафного пункта (ГРШП) с установкой ГРШП большей мощности | 2017-2019 | 290 000 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова 6, 4, ул. Стальского 1 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм общей протяженностью - 50м. | 2017-2025 | 136 856 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 7 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 27м. | 2018-2020 | 89 474 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 5 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм протяженностью - 40м. | 2020-2025 | 169 254 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 6 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм, общей протяженностью - 20м. | 2020-2025 | 141 662 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 12 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 7м. | 2020-2025 | 53 360 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 10 | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 7,5м. | 2020-2025 | 56 360 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм, 89мм, 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская, Алферова | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм, протяженностью - 711м; диаметром 89мм протяженностью - 218,9м; диаметром 57мм протяженностью - 92,6м. | 2020-2025 | 1 555 600 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 159мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Г. Цадаса | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 159мм, общей протяженностью - 30м. | 2020-2025 | 188 602 |
|  | Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 76мм, 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 65, 55А | Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 76мм, протяженностью - 25м, диаметром 57мм протяженностью - 30м. | 2020-2022 | 171 723 |
|  | Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР Кирпичный, ул. Островского, Акаева, Чкалова, Маяковского | Реконструкция надземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, общей протяженностью - 997м. | 2018-2025 | 1 212 957 |
|  | Газорегуляторный пункт шкафного типа |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» | Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРШП) с установкой ГРШП большей мощности. | 2017-2030 | 290 000 |
|  | Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 159мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мичурина-Пионерская | Реконструкция надземного газопровода низкого давления условным диаметром 159мм, общей протяженностью - 240м | 2017-2025 | 440 851 |
|  | Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Двигательстрой | Реконструкция надземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 30м | 2017-2025 | 130 435 |
|  | Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, от ул. Маячной до 9 линии | Реконструкция надземного газопровода низкого давления условным диаметром 100 мм, общей протяженностью - 594м | 2017-2030 | 692 120 |
|  | Газорегуляторный пункт |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск | Реконструкция оборудования ГРП «Каспийский» | 2017-2025 | 596 929 |
|  | Газорегуляторный пункт |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Калинина | Реконструкция здания и оборудования ГРП по ул. Калинина | 2017-2025 | 650 000 |
|  | Надземный газопровод высокого давления условным диаметром 159мм |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе | Реконструкция надземного газопровода высокого давления условным диаметром 159 мм, общей протяженностью - 494м | 2017-2022 | 1 110 992 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 10 344 000 |
|  | Раздел 2: Строительство газопроводов |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети газоснабжения низкого/высокого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм, с установкой ГРШП |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг» | Строительство сетей газоснабжения низкого/высокого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм, общей протяженностью - 4200м. Установка ГРШП – 4 шт. | 2017-2041 | 6 500 000 |
| 2 | Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм. |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «ККОЗ» | Строительство сетей газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, общей протяженностью - 700м. | 2017-2030 | 756 000 |
| 3 | Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм. |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный» | Строительство надземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, общей протяженностью -750м. | 2017-2035 | 750 000 |
| 4 | Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром 76мм, с установкой ГРШП |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» | Строительство сетей газоснабжения низкого давления условным диаметром 76мм, общей протяженностью - 1200м. Установка ГРШП – 2шт. | 2017-2035 | 1 450 000 |
| 5 | Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм с установкой ГРШП |  | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР №7, 8, 9, 10, 11, «Центральный» | Строительство сетей газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм, общей протяженностью -2000м. Установка ГРШП – 2шт. | 2017-2041 | 3 200 000 |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 12 656 000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 23 000 000 |