Приложение № 5

к Концессионному соглашению в отношении

объектов газоснабжения города Каспийска,

находящихся в муниципальной  собственности

городского округа  «город  Каспийск»

Состав и технико-экономическое  описание  объекта Соглашения

Основные технические характеристики объектов имущества, входящих в состав   объекта Соглашения

| № п/п | Объект газоснабжения |  | Условный номер | Местоположение | Протяженность м | Диаметр мм | Материал | Давление МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 33 | 158,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 33 | 77 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 56 | 81 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 30 | 83,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 36 | 102 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 34 | 62 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 34 | 40 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 44 | 61 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 46 | 165 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 28 | 123 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 70 | 52,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 70 | 88 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 60 | 51 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 76А | 102,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 26 | 39 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 26 | 26,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 26 | 80 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова | 472 | 159 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова | 409 | 133 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 31 | 159 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 52 | 46 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 52Б | 156 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 52Б | 5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 29 | 82 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 4 | 87 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 4 | 53 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 2В | 52 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ильященко 2 | 121,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 15 | 60 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 15 | 14 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 15 | 121 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 23 | 7 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 23 | 20 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 23 | 143,5 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 23 | 54 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 17 | 96 | 76 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 17 | 9 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 19 | 25 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 19 | 35 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 19 | 23 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 21 | 77 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 21 | 73 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 21 | 7 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 25 | 86 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 25 | 31 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 27 | 24 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 27 | 17 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 27 | 3 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 27 | 28 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 29 | 16 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 29 | 64 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 29 | 34,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 29 | 165 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 29 | 227 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 31 | 66 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 31 | 12 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 31 | 172,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 31 | 227 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 31 | 63,5 | 219 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 31 | 60,5 | 159 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 35 | 21 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 35 | 128 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 33 | 46 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 37 | 13 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 37 | 128 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 39 | 57 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 50 | 119 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 50 | 28 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 48 | 88 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ильященко 7 | 67 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ильященко 5 | 95 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ильященко 3 | 84 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ильященко 1 | 117 | 76 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ильященко 1 | 126 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 19 | 14 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 19 | 119 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 19 | 70 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 19 | 111 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 21 | 25 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 21 | 73 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 21 | 36 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 23 | 65 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 17 | 195 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 24 | 38,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 24 | 60 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 25 | 105 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 15 | 99,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 13 | 75 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 11 | 10,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 11 | 29 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 11 | 58 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 11 | 12 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 22 | 71 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 20 | 96 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 18 | 3 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 18 | 22 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 18 | 13 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 18 | 57 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 14 | 100 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 14 | 54,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 12 | 93,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 12 | 72 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 28 | 72 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 22 | 53 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 22 | 50 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 22 | 60 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 20 | 109,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 20 | 60,5 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 18 | 19,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 18 | 69 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 18 | 91,5 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 24 | 84 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 31 | 65 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 29 | 102 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 29 | 21,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 3, 1 | 16 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 3, 1 | 18 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 3, 1 | 17 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 3, 1 | 70 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 11 | 150 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 7А | 51,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 7А | 72 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 9 | 77,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 20 | 83 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 20 | 28,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 22 | 141 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 22 | 12 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 26 | 120,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 36 | 92 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 34 | 82 | 89 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 34 | 48 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 34 | 51 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 34 | 21 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 34 | 29,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 38 | 71 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 38 | 60 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 38 | 40 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 40 | 53,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 42 | 113,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 42 | 48 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 44 | 28 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 44 | 21 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 30 | 8 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 30 | 62 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 32 | 76 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 26 | 88 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 28 | 5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 28 | 29 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 28 | 62,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ЖЭК №5 | 26 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ЖЭК №5 | 35 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдуллаева 1 | 122 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдуллаева 1 | 113,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 14 | 123,5 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева – ресторан «Орион» | 100 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева – ресторан «Орион» | 297,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева – ресторан «Орион» | 244,5 |  | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 10 | 45,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 10 | 69,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 10 | 116,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 2 | 88,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 4 | 131,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 4 | 40 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 6 | 130 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 8 | 205 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 10 | 34 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева 12 | 64 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 14 | 72 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 12 | 91 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 12 | 188 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 10Б | 27 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 10Б | 75 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 10 | 116 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 10 | 81 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 8 | 121 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 6 | 102 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 6 | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 19 | 84 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 21 | 63 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 27 | 13 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 27 | 57 | 48 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 27 | 40 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова-ШП | 191 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова-ШП | 1 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Автостанция-ул. Хизроева | 650 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, к ШП | 54 | 102 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 24 | 334 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 24 | 344 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 12 | 36,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 12 | 56 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 8 | 31 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 8 | 33 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 8 | 40 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 10 | 39 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 10 | 20 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 10 | 16 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 6 | 46 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 23 | 28 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 25 | 73 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 27 | 56 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 15 | 31,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 17 | 29 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 17 | 38 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 19 | 28 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 21 | 40 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 21 | 5,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 4 | 55 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 4 | 111,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 16 | 84 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 18 | 70 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 13 | 151 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 13 | 2 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 13 | 36 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, кофейня «Орион» | 21 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, кофейня «Орион» | 19 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 11 | 22 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 31 | 80 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 3 | 102 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 7 | 7,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 7 | 92 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 7 | 18,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 9 | 59 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 9 | 52,5 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 23 | 95 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 23 | 60 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 27 | 59 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 27 | 60 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 10 | 98 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 8 | 116 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 8 | 24 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 20 | 72 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 18 | 35 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 22 | 30,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 22 | 25 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 22 | 50 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 14 | 239,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 16 | 25 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 1 | 36 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 1 | 13 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Орджоникидзе 1А | 33 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 9 | 25 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 5 | 29,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 5 | 25 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 3 | 61,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Байрамова 1 | 65 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова 7 | 177 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова | 176 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова | 50 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 22 | 27 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 22 | 171 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 20 | 339 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 18 | 252 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 21 | 164,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 1 | 28,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 1 | 128 | 89 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 1 | 23 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 1А | 41 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 1А | 65 | 89 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова 6 | 22 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова 6 | 144 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова 2 | 117 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Назарова 4 | 185 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 1 | 21 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 1 | 57 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 5 | 98 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 19 | 45 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 19 | 180 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 19 | 65 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 17 | 509 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 14 | 216,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 12 | 201 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 3 | 91 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 6 | 165 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 6 | 146,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Халилова 6 | 12,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 12 | 73 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 12 | 36 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 10 | 50 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 10 | 8 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 8 | 143,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 6 | 74,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 6 | 10 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 1 | 144 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 1 | 180 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 1 | 26 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 5 | 97 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 5 | 35 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 7 | 96 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 9 | 10 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 9 | 12 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Стальского 9 | 76 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 14 | 27,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 14 | 106 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 14 | 5 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мира 14 | 23 | 20 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 7 | 92 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 7 | 27 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 2 | 111 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 6 | 126 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова | 198,6 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Малосемейка | 76 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Малосемейка | 73 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 5 | 72 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 5 | 19 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 5 | 40 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 6 | 105 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 6 | 20 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 6 | 116 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 4 | 64 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 12 | 142 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 12 | 7 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 12А | 125 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 12А | 215 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 10 | 90 | 76 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 10 | 7,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алферова 8 | 33 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская | 711 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская | 218,9 | 89 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская | 72,6 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 14 | 20 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 14 | 92 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 14 | 27 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 8 | 148 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 13 | 119 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 8 | 93 | 76 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 8 | 3 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 10 | 93 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 10 | 5,2 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 4 | 70 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Комсомольская 4 | 7 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 12,9 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 99 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Советская 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 27 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гамзатова 43А | 144 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гамзатова 43А | 58 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Октябрьская 7А | 177 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Октябрьская | 110 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Октябрьская 7Б | 86 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Октябрьская 7Б | 99 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Октябрьская 7Б | 121 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дахадаева 30А | 78 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадасы 41 | 65 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадасы 41 | 85 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадасы 43 | 122 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дахадаева 7А | 74 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадасы 102 | 38 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадасы 100 | 128 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 67 | 97 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 65 | 87 | 57 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 65 | 28 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 64 | 33 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 71 | 52 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гастелло 2 | 135 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадасы 102А | 99 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 55 | 23,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 55 | 52 | 76 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 55А | 24,3 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина 55А | 31 |  | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 69А | 62 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 62 | 25 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 62 | 26,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 66 | 101 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 66 | 22 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 64 | 104 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 64 | 67 | 100 | сталь |  |
|  |  | Подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова 64 | 28 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 1 | 75 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 3 | 70 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 5 | 93 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 5 | 50,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Султана 7 | 84 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Индустриальная | 265,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Островского | 429,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Островского | 192 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Акаева | 372 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Акаева | 150 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Чкалова | 283,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Чкалова | 222 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Маяковского | 356 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Маяковского | 183 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Маяковского | 149 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Казбекова | 711 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. И. Казака | 381,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. И. Казака | 101 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ШП-Кирпичный завод, линия 1 | 304 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ШП-Кирпичный завод, линия 1 | 87 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ШП-Кирпичный завод, линия 1 | 110 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ШП-Кирпичный завод, линия 1 | 298 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Индустриальная | 64 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Индустриальная | 54 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Индустриальная | 239 | 50 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Индустриальная | 15 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» ул. Индустриальная | 1,7 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный» Военный городок | 124,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 15-3, 14, ШП-1 | 158 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 15-3,14, ШП-1 | 410 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», РДНК | 150 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 14 | 296 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 2-6 | 551 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 2-6 | 130 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 2-6 | 50 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 10-14 | 710 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 3-4 | 520 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 3-4 | 580 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», шоссе Каспийское | 93 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 14 | 400 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 1-14, 11 | 265 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 1-14, 11 | 128 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 10, 3 | 180 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 10, 3 | 46 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 11 | 235 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 12 | 235 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 13 | 168 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», линия 14, 12, 10 | 120 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 14, 12, 10 | 130 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 12, 13 | 13 | 102 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 12, 13 | 540 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 11 | 130 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, шоссе Каспийское | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 14 | 207 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ул. И. Казака | 130 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ул. И. Казака | 86 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 13 | 214 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ШП-1 | 70 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ШП-1 | 70 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 13 | 330 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 10-1 | 84 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 10-1 | 270 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 10-1 | 90 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 11 | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, | 390 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 5 (правая сторона) | 188 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 7 | 80 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ТАУ | 168 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 7 | 42 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 11 | 62 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 11 | 125 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 12 | 120 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 14 | 60 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, шоссе Каспийское | 130 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 14 | 25 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ул. Казбекова | 50 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 12 | 140 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 12 | 120 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 12 | 120 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 15 от ГРШП | 244 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, линия 13 | 45 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, д №47-33 | 150 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ул. Индустриальная | 90 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный», новый поселок, ул. Индустриальная от ШП №27 до д №5 | 137 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», молодежный городок | 55 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», молодежный городок | 118 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», молодежный городок | 80 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 2 | 100 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг» | 80 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг» | 690 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 2-5 | 207 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 2 | 220 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 4 | 543 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 7 | 221 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», молодежный городок | 200 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 27-12 | 220 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 5 | 380 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 7 (левая сторона) | 280 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 23 | 350 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 8 (правая сторона) | 315 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 6-7 | 82 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 6-7 | 110 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 7 (правая сторона) | 540 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 8 | 70 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», центральная линия (левая сторона от 6 к 5 линии) | 72 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 6 | 125 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 24, 12 | 614 | 65 | полиэтилен |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 28 | 470 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 9 | 390 | 65 | полиэтилен |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 2 | 68 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 6 | 75 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 3 | 370 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг» | 2595 | 65 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 28 | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 15, 16, 30 | 747 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 8 | 80 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 7 | 300 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 25А | 243 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 3 | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 7 | 104 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 24 | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 9 | 80 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 21 | 454,9 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 25 | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 9А | 140 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», школа МВД | 325 | 102 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 6 | 262 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 14 | 193 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 15 | 116 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 16 | 757 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 22 | 112 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 26 | 180 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 26 | 131 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 27 | 159 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 28 | 140 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 31 | 816 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия нулевая | 150 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 7 | 127 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 16 | 204 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 18 | 93 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 31 | 617 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 31 | 220 | 102 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», линия 28-29 | 50 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг», уч. №963-457 | 924 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг» | 98 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост II очередь | 151 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост II очередь | 577 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост I очередь | 482 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост III очередь | 43 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост, линия 4 | 250 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост, линия 5 | 80 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост, линия 5 | 100 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост, линия 2 | 210 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гунибская | 61 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абубакара | 515 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абубакара | 170 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный» | 410 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный», линия 3 | 311 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный», линия 3 | 203 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный», ул. Южная | 214 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный», линия 7 | 70 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный», линия 4 | 13 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный», линия 4 | 522 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный», линия 2 | 211 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дагестанская от пр. Шамиля | 300 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дагестанская от пр. Шамиля | 368 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, закольцовка по ул. Кирова и пр. Шамиля | 315 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, закольцовка по ул. Кирова и пр. Шамиля | 330 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пр. Шамиля до пер. Матросова | 124 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пр. Шамиля, пер. Матросова, пер. Буйнакского | 380 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абубакарова, Митарова, Гунибская | 11 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абубакарова, Митарова, Гунибская | 47 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абубакарова, Митарова, Гунибская | 30 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абубакарова, Митарова, Гунибская | 30 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абубакарова до пер. Буйнакского | 525 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Дагестанский | 178 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ШП в МКР школа №3 | 10 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ШП в МКР школа №3 | 15 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Рабочая до 1 Школьной | 172 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Матросова | 132 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Буйнакского | 87 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Буйнакского | 120 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Шамиля | 138 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Маячная | 150 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Магистральная | 102 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Усманилаева | 210 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, к котельной школы №9 по пр. Шамиля | 488 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. 1 Школьная | 460 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. 3 Школьная | 90 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, Южный пост, линия 3 | 66 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, от ул. 2 Школьной до 4 Школьной | 170 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. 4 Школьная (продолжение) | 250 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. 1 Школьная | 464 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. 2 Школьная | 390 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. 2 Школьная | 83 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Озерная | 310 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Двигательстрой» | 95 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Двигательстрой» | 30 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Двигательстрой» | 917 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Двигательстрой» | 11 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «ККОЗ», Линия 7 (правая сторона) | 392 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, линия 8 (левая сторона) | 360 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, линия 9 (правая сторона) | 89 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, линия 7 | 80 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, линия 2 | 280 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирова», линия 13 | 236 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Бекенезская | 30 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Двигательстрой» | 641 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Пограничная,ГРШП | 635 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, линия 8 | 30 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова | 20 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Магистральная | 107 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Пограничная | 55 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова на пр. Шамиля | 284 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирова», линия 9 | 224 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, линия 2 | 180 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, линия 7 | 60 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова, котельная КТС | 490 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Трудовая | 364 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Трудовая | 439 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Трудовая | 287,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Трудовая | 356 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Трудовая | 12 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Вокзальный | 449 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Вокзальный | 32 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Чапаева | 297 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Заводская | 98 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Заводская | 857,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Заводская | 821 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Заводская | 960,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Заводская | 66 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Тимирязева | 1611 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ермака | 590 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ермака | 239 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ермака | 283 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Строительная | 271 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Строительная | 669 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Строительная | 103,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Кирова | 368,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Гагарина | 211,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Махачкалинская | 31 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Махачкалинская | 1871 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Махачкалинская | 623 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Махачкалинская | 413 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Котовского | 303 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Котовского | 1499 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гамзатова | 36 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гамзатова | 50 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гамзатова | 1795 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Лермонтова | 1308 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дахадаева | 8 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дахадаева | 769 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дахадаева | 766 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дахадаева | 15 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Радищева | 459 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Радищева | 2350 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Капиева | 749 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Капиева | 110 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Каспийский | 43 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Каспийский | 440,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Калинина | 8 | 25 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Калинина | 23 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Калинина | 1626 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Л. Чайкиной | 477,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Л. Чайкиной | 181 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гастелло | 216 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гастелло | 292 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гастелло | 53 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гастелло | 83 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Октябрьская | 229 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Щорса | 523 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Щорса | 301 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Чапаева | 589 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Чапаева | 424 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Котрова | 424 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Рабочая | 577 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Рабочая | 60 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Рабочая | 46 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Матросова | 1167,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Матросова | 809 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Эмирова | 1065 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Эмирова | 1003 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Эмирова | 180,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Фрунзе | 101 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Фрунзе | 1960 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Южный | 161,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Южный | 42 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Батырая | 433,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Батырая | 285,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Батырая | 91,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Казбекова | 26,5 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Казбекова | 850 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Мичурина | 7 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Мичурина | 138 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Советский | 174 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого/высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Советский | 180 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Советский | 71 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Дзержинского | 403,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Трудовой | 331,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мичурина | 3018 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мичурина | 3 | 200 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кошевого | 93,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кошевого | 1864 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кошевого | 126 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Красноармейская | 985 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Абачараева | 202 |  | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Толстого | 798,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Толстого | 178 |  | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Оскара | 505,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Оскара | 531 |  | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Циолковского | 155 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Циолковского | 751 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадаса | 367 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадаса | 59 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадаса | 2632 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Цадаса | 44,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дзержинского | 573 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дзержинского | 48 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дзержинского | 32 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гагарина | 2318,5 |  | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого/высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Агасиева | 199,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Агасиева | 396,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Агасиева | 87 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Космодемьянской | 516 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Махачкалинский | 365 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Махачкалинский | 69 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, пер. Батырая | 167 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова | 273 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова | 1278 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Кирова | 285,5 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алилова | 39,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алилова | 1001,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Алилова | 1084 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Безымянная | 564,2 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Пушкина | 702,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Пушкина | 822 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Усманилаева | 124 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Усмнилаева | 52 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Усманилаева | 1067,9 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Усманилаева | 275 | 40 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Дагестанская | 725 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Садовая | 1499,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гаджиева | 200,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гаджиева | 1548 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Гаджиева | 90 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Буйнакского | 22,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Буйнакского | 1608,2 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Чернышевского | 130,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Чернышевского | 1385,5 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Садовая-Буйнакского | 245 | 114 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Первомайская | 2106 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Калинина-Каспий Лада | 179,5 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Калинина-Каспий Лада | 160 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Калинина-Каспий Лада | 458,5 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мичурина-Пионерская | 2236,5 | 100 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Махачкалинская-Орджоникидзе | 512,5 | 168 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Чернышевского-Пионерская | 274 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Пионерская-Пушкина | 430 | 159 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдулманапова | 194,1 | 108 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдулманапова | 67 | 89 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдулманапова | 192 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого/высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдулманапова | 775 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдулманапова | 121 | 48 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Абдулманапова | 341 | 32 | сталь |  |
|  |  | Надземный/подземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, от ГРС Каспийский до ул. Алферова | 1998,5 | 325 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, от ГРС Каспийский до ул. Алферова | 278,5 | 325 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого/высокого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Двигательстрой | 735 | 57 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Двигательстрой | 272 | 76 | сталь |  |
|  |  | Надземный газопровод низкого давления | 05-05-01/052/2005-167 | Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Двигательстрой | 115 | 89 | сталь |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 161802 |  |  |  |